Ausschreibungstext zur Konstruktion: VES-K10

## VESMETAL

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Streckmetall-Langfeldplatten-Einlegesystem VES-K10

Fabrikat:	Vesmetal-Leiser

Postfach 11 03 – 35301 Grünberg

Tel: 06401-22388-0 / Fax: 06401-22388-20

Kassetten-Modul ......... x 300/312,5/625/600mm

für 24mm T-Schienenkonstruktion

Maschengröße: 28 x 10 x 2,5 x 1,5 mm

Die Streckmetall-Elemente sind nach Konstruktionsdetail VES-K10

gefertigt und werkseitig im Farbton RAL 9006 zu liefern.

Im Einheitspreis ist die Unterkonstruktion einschließlich aller

Abhänger eingeschlossen.

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 02	Zulage für Anschnittplatten im Format: ......... x ........ mm

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 03	Zulage für das werkseitige einkleben eines schwarzen Akustik-Vlies.

Fabrikat: Freudenberg-Soundex C1986SP

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 04	Alternativ zu Pos: 03

Zulage für bauseits einzulegendes schwarzes / weißes Typ: B400N

Akustik-Vlies 10mm dick in B1-Qualität nach Prüfzeugnis des Herstellers

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 05	Alternativ zu Pos: 04

Zulage für bauseits einzulegendes schwarzes / weißes Typ: 387525

Akustik-Vlies 20mm dick in B1-Qualität nach Prüfzeugnis des Herstellers

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 06	Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes für

bauseits gestellte Downlight. Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: .................... / Stück				EP: € ...................

Pos: 06	Zulage für einen Gipsfries nach Vesmetal-Konstruktion:

VES-WA-K3 in einer Breite von _________ mm

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................

Pos: 07	Alternativ zu Pos: 06

Zulage für einen Streckmetallfries nach Vesmetal-Konstruktion:

VES-WA-K1 in einer Breite von _________ mm

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................