VES-Streckmetall-Kühldecken

### VESMETAL

Ausschreibungstextvorschlag:

#### Pos:		VES-Kühldecke als Zulage zur Streckmetalldecke

Das Vesmetal-Kühlsystem bestehend aus:

Kühlregister aus Kupferrohre 10mm x 0,6mm,

mäanderförmig gebogen, ohne Lötstellen,

mit Wärmeleitprofilen ca. 50-65mm breit,

Die Kupferrohre einschließlich Abhänger sind schwarz

lackiert zu liefern und montieren.

Rohrreihenabstand:	________ mm

Rohrreihen:		________ Stück

Die Rohrenden sind entgratet, kalibriert und ca. 45° abgewinkelt,

mittels Montageabhänger zur einfachen und schnellen Montage

der Kühlregister zu montieren.

Die Abhängehöhe ist in Verbindung mit Seilsystemen oder Haken-

Systemen auszuführen.

Die Kühlregister werden  untereinander zu Regelkreisen zusammen-

geschlossen, die interne Raumverrohrung ist mit einzukalkulieren.

Druckverlust pro Regelkreis max. 250 mBar.

Die Rohrbögen inkl. Der Wärmeleitprofile sind bezüglich der Sichtseite

Matt schwarz lackiert.

Maßtoleranzen nach DIN:

Spezifische Kühlleistung:	_____ W/m²

Wasservorlauftemperatur:	_____ °C

Wasserrücklauftemperatur:	_____ °C

Raumtemperatur:		_____ °C

Abhängehöhe der Mäander:	_____ cm

Menge:		__________ / Stück

Mäanderlänge:	__________ / mm

Einheitspreis in €	__________ / m²

Vesmetal-Vertriebsbüro  Henning Leiser  Postfach 1103  D-35301 Grünberg  Tel.: +49(0)6401-22388-0  Fax.: +49(0)6401-22388-20  Mobil + 49(0)170-4108018      Email:  Henning.Leiser@vesmetal.de      Internet: http://www.vesmetal.de