Konstruktion: VES-L101

### VESMETAL

Ausschreibungstextvorschlag:

## Pos: 1		Streckmetall-Flurdeckensystem, Typ: VES-L101

Streckmetallplatten, System VES-L101

Format: 	......... x ......... mm

Masche: 	28 x 12 x 2,0 x 1,5 mm

Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Aufbauhöhe: Deckenelement zzgl. Auflageprofil max. 65mm

Material:

Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm feuerverzinkten

Stahlblech. Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung RAL 9006

Die Deckenmontage erfolgt durch das Einlegen in die nachfolgend

aufgeführten Wandanschlussprofile, gemäß den Vesmetal-Detailangaben.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage

Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 3		Breitenänderung und Längenänderungen der Deckenelemente

Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1

sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen

Bereichen in Sonderlängen und Sonderbreiten (Kürzer/länger als

Standardplatten) zu liefern.

Pauschal je Breiten-, Längenänderung: € .................

#### Pos: 4		Wandanschluss

An den Flurlängs- und Stirnseiten wird ein Wandwinkel nach Vesmetal

Datenblatt VES-L100-WA1 mit zusätzlicher Einhängekante montiert.

Der Wandwinkel hat eine Mindest-Materialstärke von 1,5mm feuerverzinkten

Stahl und wird in Deckenfarbe lackiert geliefert. Kantung: 25/25mm.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

#### Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente

In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden

Ausschnitte rund / rechteckig in einer

Abmessung: .................... 	eingebracht.

Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ................ Stück

Menge: ________  Stück		Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück