Konstruktion: VES-L320-PB

### VESMETAL

Ausschreibungstextvorschlag:

## Pos: 1		Streckmetall-Parallelbandrastersystem, Typ: VES-L320-PB

Streckmetalllangfeldplatten, System VES-L320

Format: 	......... x ......... mm

Masche: 	39 x 18 x 3,0 x 1,5 mm

Unterkonstruktion wird in separater Position ausgeschrieben

Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Aufbauhöhe: Deckenelement zzgl. Auflageprofil max. 75mm

Material:

Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm feuerverzinkten

Stahlblech. Die Elemente werden beidseitig mit einer Pulverlackierung

Vesmetal - RAL 9006 pulverbeschichtet.

Aus statischen Gründen wird allseitig in ein vorgefertigtes Winkelsystem eingeschweißt, wodurch allseitig eine C-Kantung ersichtlich wird.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 2a	Zulage für Vlieseinlage

Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

#### Pos: 2b	Zulage für ein eingelegtes schwarzes Akustik-Vlies

(Alternativ)	System B400N – 10mm dick zum bauseitigen einlegen

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 3		Formatänderung der Deckenelemente

Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1

sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen

Bereichen in Sonderbreiten und Sonderlängen (Kürzer/länger als

Standardplatten) zu liefern.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

# Pos: 4		Parallel-Bandrastersystem

Im Achsmass von ______ mm werden die Auflagebandraster in einer

Bandraster-Breite von  ______ mm (50/75/100/125/150) einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion und Queraussteifung verlegt.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

#### Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente

In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden

Ausschnitte rund / rechteckig in einer

Abmessung: .................... 	eingebracht.

Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück